四川省财政投资地质灾害专业监测设备现场测试与资料审核结果一览表（第二批）

*（按通过项目验收序号、数据互联互通、现场声光报警排序）*

| **顺序号** | **验收****序号** | **测评时间** | **单位名称** | **参评设备** | **通过****项目数** | **不通过****项目数** | **数据互****联互通** | **现场声****光报警** | **资料状况** | **验收序号抽签人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | **2月26日上午** | 四川星创维度科技有限公司 | 一体化泥石流断线监测站 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 2 | 1 | **2月26日上午** | 四川星创维度科技有限公司 | 一体化智能雨量监测站(非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 3 | 1 | **2月26日上午** | 四川星创维度科技有限公司 | 一体化智能位移监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 4 | 3 | **2月26日上午** | 上海华测导航技术股份有限公司 | 测地型GNSS接收机 （P5） | 15 | 0 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 5 | 3 | **2月26日上午** | 上海华测导航技术股份有限公司 | 一体化裂缝监测站（HC-LF-1） | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 6 | 3 | **2月26日上午** | 上海华测导航技术股份有限公司 | 智能遥测终端机RTU（H920） | 13 | 2 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 7 | 3 | **2月26日上午** | 上海华测导航技术股份有限公司 | 一体化内部位移监测站HC-CA-2.0 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 8 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 智能RTU终端 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 9 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 泥位监测预警设备（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 10 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 全网通RTU终端（非报备设备） | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 11 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 雨量监测预警设备（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 12 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 短信播报器 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 13 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 地表位移监测预警设备【滑坡智能监测预警仪（非报备设备）】 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 14 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 深部位移监测预警设备 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 15 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 地下水监测预警设备（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 16 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 远程无线报警终端 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 17 | 11 | **2月26日上午** | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 数字型顶出式位移计 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 18 | 11 | **2月26日上午** | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 数字型水位计 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 19 | 11 | **2月26日上午** | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 二轴倾角传感器（静态） | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 20 | 11 | **2月26日上午** | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 双轴固定式测斜仪 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 21 | 12 | **2月26日上午** | 武汉珞珈德毅科技有限公司 | 振弦式裂缝传感器 | 8 | 7 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 22 | 13 | **2月26日上午** | 成都良宏科技有限公司 | 测缝计（LH-ZGWY-6） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 23 | 13 | **2月26日上午** | 成都良宏科技有限公司 | 测控主机（E6-LH） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 24 | 13 | **2月26日上午** | 成都良宏科技有限公司 | 一体化地灾监测记录仪（LH-DZJLY） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 25 | 13 | **2月26日上午** | 成都良宏科技有限公司 | 裂缝伸缩仪（LH-5000） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 26 | 13 | **2月26日上午** | 成都良宏科技有限公司 | 雨量监测（LH-YL） | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 27 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 土压力监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 28 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | GNSS变形位移监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 29 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 倾角位移监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 30 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 雨量监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 31 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 预警喇叭站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 32 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 泥石流次声监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 |  |
| 33 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 深部位移监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 34 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 静力水准监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 35 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 地下水位水温监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 36 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 泥（水）位监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 37 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 土壤含水率监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 38 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 崩塌计监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 39 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 地表裂缝位移监测站（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 40 | 15 | **2月26日下午** | 航天科工惯性技术有限公司 | 远程终端单元（非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 41 | 16 | **2月26日下午** | 四川中科地创科技有限公司 | 自动雨量监测站 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 42 | 16 | **2月26日下午** | 四川中科地创科技有限公司 | 地表位移自动监测站 | 9 | 6 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 43 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 拉绳位移传感器MPS | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 44 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 雷达泥位计GY-6920 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 45 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 翻斗式雨量传感器FDY | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 46 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦式应变计VS100 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 47 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 双轴倾角传感器JZ-S100-QJXY | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 48 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 孔隙水压计VP500 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 49 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 容柵式雨量传感器SRY-1 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 50 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 超声波物位计RISEN-ES | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 51 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 土壤湿度传感器HL-TR03 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 52 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 静力水准仪PT124B-226E | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 53 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 无线数字采集仪JZ-C100-DG01 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 54 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | GNSS位移监测终端JZ-BD-R600 | 13 | 2 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 55 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦监测终端XY-M/G-118V | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 56 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 数字监测终端XY-M/G-118D | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 57 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 无线裂缝采集仪JZ-C102-RS01 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 58 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦式钢筋计VR200 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 59 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦式锚杆应力计MG200 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 60 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦式土压力计VSP520 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 61 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 温湿度传感器ZK-WSD | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 62 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 测斜仪MI600 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 63 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 水位计PT124B-220 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 64 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 振弦式测缝（位移）计VJ400 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 65 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 无线振弦采集仪JZ-C100-VW01 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 66 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 无线雨量采集仪JZ-C100-RN01 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 67 | 17 | **2月26日下午** | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 模拟监测终端XY-M/G-118A | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 68 | 18 | **2月26日下午** | 四川中科川信科技有限公司 | 裂缝预警伸缩仪 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 69 | 18 | **2月26日下午** | 四川中科川信科技有限公司 | 自动雨量站 | 12 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 70 | 18 | **2月26日下午** | 四川中科川信科技有限公司 | 泥位计 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 71 | 18 | **2月26日下午** | 四川中科川信科技有限公司 | 北斗/GNSS监测站 | 13 | 2 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 72 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化激光测距智能检测设备 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 73 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化孔隙水压计 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 74 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化雨量计 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 75 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化土壤湿度计 | 11 | 3 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 76 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化固定测斜仪 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 77 | 19 | **2月26日下午** | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 一体化拉绳裂缝计 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 78 | 20 | **2月26日下午** | 成都测艺科技有限公司 | 一体化雨量站CY-RS100(非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 79 | 20 | **2月26日下午** | 成都测艺科技有限公司 | 地下水位监测系统CY-CR200(非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 80 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 云报警器 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 81 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 翻斗式雨量计（NB-IOT） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 82 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 压力水位计 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 83 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 电子液位尺CGX-701(非报备设备） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 84 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 翻斗式雨量计（GPRS） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 85 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 入户报警器（地灾专用） | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 86 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 无线预警广播 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 87 | 21 | **2月26日下午** | 北京国信华源科技有限公司 | 位移监测站 | 11 | 4 | 是 | 是 | 纸质资料 | 　 |
| 88 | 20 | **2月26日下午** | 成都测艺科技有限公司 | 深部位移监测系统CY-GN8A【滑动状态传感器（非报备设备）】 | 9 | 6 | 否 | 否 | 纸质资料 | 　 |
| 89 | 6 | **2月26日上午** | 四川远德安防检测设备有限公司 | 倾斜监测预警设备【GPRS倾斜远程自动监测报警系统(非报备设备)】 | 6 | 9 | 是 | 否 | 纸质资料 | 　 |
| 90 |  | **2月26日上午** | 苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 91 |  | **2月26日上午** | 西安捷达测控有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 92 |  | **2月26日上午** | 四川艾普特信息产业有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 93 |  | **2月26日上午** | 北京宇航时代科技发展有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 94 |  | **2月26日上午** | 北京天玑科技有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 95 |  | **2月26日上午** | 成都市精准时空科技有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 96 |  | **2月26日上午** | 基康仪器股份有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |
| 97 |  | **2月26日上午** | 四川奇石缘科技股份有限公司 | （未参加现场测评） |  |  |  |  | 纸质资料 |  |